A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** :DEVIS n° 789 Le 3 juillet 2010

**Référence** : Mme BISSON

9, chemin des Plates

Vaulx en Velin 69120

Je vous prie de trouver ci-après notre meilleure offre de prix pour l’affaire référencé.

|  |
| --- |
| DESCRIPTIF TRAVAUX |

Remplacement de la colonne d’eau chaude sanitaire en 33/42, situé en gaine technique coté Wc chez Mr Bisson au 1er étage sur Rch.

Et d’une seconde colonne d’eau chaude sanitaire en 33/42, situé entre Mr Bison 1er étage & le 2ème étage Mr Benaïcha

Remise en pression du réseau d’eau chaude sanitaire.

**Prix ht/Unitaire/€ : 675,00 ( x 2 colonnes) soit : 1350 €uros.**

\*Tarif tableau du 19/06/2010.

CORDIALEMENT,

Mr ADOUANE