A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr Zimmermann

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** :DEVIS n° 837 Le 30 septembre 2010

**Référence** : P1 MT

Local S/station

1, ch des écharmeaux

|  |
| --- |
| DESCRIPTIF TRAVAUX |

TRAVAUX CHAUFFAGE :

Dépose d’un compteur calorique chauffage défectueux, puis mise en place & raccordement du nouveau compteur calorique.

Modification pour raccordement hydraulique de l’ensemble sur tuyauterie 70/76.

A notre charge, tube, coudes raccords, consommables…

|  |  |
| --- | --- |
| Prix ht/€uros de l’ensemble : | 290,00 |

Cordialement,

Mr ADOUANE