A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr Zimmermann

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°940 Le 9 septembre 2010

Réparation fuite & remplacement vanne.

**Référence** : 21, chemin de la Ferme.

Bonjour,

|  |
| --- |
| DESCRIPTIF TRAVAUX |

Réfection d’une colonne chauffage en acier noir section 50/60, en plafond du hall d’entrée, avec remplacement d’une vanne défectueuse ¼ de tour.

Reprise peinture antirouille de la tuyauterie & vérification des étanchéités.

**Prix ht/€ : 645,00**

CORDIALEMENT ,

Mr ADOUANE