A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr Zimmermann

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°942 Le 9 septembre 2010

Travaux colonnes

& Changts de vannes.

**Référence** :Vide Sanitaire

2, chemin du Gd Bois

Bonjour,

|  |
| --- |
| DESCRIPTIF TRAVAUX |

Remplacement de vannes en vide sanitaire sur 3 colonnes chauffage départ & retour section 15/21 à 20/27.

Coupe & reprise d’une colonne percée sur tuyauterie chauffage en acier.

Reprise peinture antirouille de la tuyauterie & vérification des étanchéités.

Colonne Prix ht/€ : 918,00 (Tarif tableau du : 19/06/2009).

Remplt vannes Px Ht/€ : 277,00

**Soit l’ensemble total ht** **:** **1195,00**

CORDIALEMENT ,

Mr ADOUANE