A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr ZIMMERMANN

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°383 Le 09 juin 2010

**Référence** : Local Technique

Travaux P8 MT

Mont Gerbier

|  |
| --- |
| TRAVAUX EAU FROIDE SANITAIRE |

Piquage au marteau piqueur du béton en passage de dalle entre tabouret extérieur & intérieur sous station pour dégagement de la tuyauterie eau foide.

Intervention depuis tabouret extérieure eau froide, d’une tuyauterie en acier galvanisé de distribution eau froide de section DN80, & pénétration en sous station sur environ 5 mètres.

Pose depuis tabouret extérieure de la nouvelle tuyauterie eau froide en tube acier galvanisé section DN80, soudé avec baguette enrobé spécial galvanisé.

Mise en œuvre de bande Danso sur traversé de mur & rebouchage au ciment.

Pose d’une vanne de type papillon taraudé avec ses brides collerettes à souder DN80 situé près de l’entrée de la sous Station.

A notre charge : tube, coudes réductions, vanne papillon & brides, raccords, & consommables.

|  |  |
| --- | --- |
| Montant de l’ensemble ht/€uros : | 2454,00 |

CORDIALEMENT,

Mr ADOUANE