A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr ZIMMERMANN

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°392 Le 09 juin 2010

**Référence** : V 1 S/station

Ave Georges Dimitrof

|  |
| --- |
| TRAVAUX E C S |

**Eau Chaude Sanitaire :**

Réparation d’une fuite sur réseau eau chaude sanitaire situé en sous station sur bouteille de purge en point haut.

Coupe de la partie supérieure de la bouteille de purge section DN100, puis mise en œuvre d’un nouveau tronçon avec fond bombé.

Repiquage de la tuyauterie en 12/17 de la purge manuel.

A notre charge : tube, coudes, bobine, raccords, & consommables.

|  |  |
| --- | --- |
| Montant de l’ensemble chauffage ht/€uros : | 380,00 |

CORDIALEMENT,

Mr ADOUANE