A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr ZIMMERMANN

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°393 Le 09 juin 2010

**Référence** : V 8 S/station

Ch H Berlioz

|  |
| --- |
| TRAVAUX CHAUFFAGE |

**CHAUFFAGE :**

Dépose d’un ensemble panoplie chauffage situé en sous station, comprenant 1 pompe, tuyauteries, démontables…

Puis mise en œuvre de l’identique en rajoutant une seconde pompe soit 2 pompes & en augmentant la section du collecteur de départ des fluides, passage de section de DN 40

en DN 65.

Mise en œuvre également de 2 thermomètres ainsi que d’un manomètre.

A notre charge : tube, coudes, brides, Thermomètres, monomètre, bobine, raccords, & consommables.

|  |  |
| --- | --- |
| Montant de l’ensemble chauffage ht/€uros : | 2445,00 |

CORDIALEMENT,

Mr ADOUANE