A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr ZIMMERMANN

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°397 Le 11 juin 2010

**Référence** : ILOT I

Rue du Mébout

Réparation fuite en S/sol Garage ECS

|  |
| --- |
| TRAVAUX REPARATION E.C.S |

**Eau Chaude Sanitaire :**

Réparation de 3 fuites sur réseaux collecteur principales d’eau chaude sanitaire de section 90

en tube OPONOR (multicouches).

Situation des désordres en sous sol Garages voitures, plafond.

Comprenant la dépose des tuyauteries avec raccords de jonctions existants, d’où apparaissent les fuites d’eau chaudes sanitaires.

Remplacement & mise en œuvre de l’ensemble des raccords fuyants.

Soit réfection sur 2 coudes & un manchon de liaison**.**

Remise en eau de l’installation d’eau chaude sanitaire.

A notre charge : M-O, tube, coudes, bobine, raccords, & consommables.

|  |  |
| --- | --- |
| Montant Unitaire ht/€uros : | 1476,00 |
| Qtes 3 Soit ttx/ht/€uros : | 4428,00 |

CORDIALEMENT,

Mr ADOUANE