A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine

##### Ste COFELY

Le 27 avril 2010

**Référence** : Travaux Chauffage

Ste CROIX

Bonjour,

Je vous transmets notre devis pour informations concernant les travaux de chauffage dont nous nous sommes entretenus.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Qtes | Désignations | Px/U/ht/public | Px/U/ht/remisé | Total/ht |
| 1 | Dépose d’une chaudière existante fioul. |  |  | 280,00 |
| 1 | Fourniture d’une chaudière Bicomburant bois Fioul UNICAL Type AIREX 2S 25. | 7472,00  (8936,50 ttc) | 4469,00  35% + 8% | 5600,00  (6697,60 ttc) |
| 1Ens | Conduits de fumée inox section 150mm environ 6 mètres avec coudes & tés utiles. |  |  | 1189,00 |
| 1 | Pose & raccordement chaudière dans local  Extérieur ( réserve cuve fioul). |  |  | 1726,00 |
| 1Ens | Modifications de tuyauteries chauffage en plafond desservant les radiateurs de l’étage. |  |  | 1378,00 |
| 1Ens | Modifications des tuyauteries chauffage de la chaudière existante à la nouvelle chaudière. |  |  | 2439,00 |
|  | TOTAL HT DE L’ENSEMBLE : |  |  | 12612,00 |
| ***Prix de l’ensemble fournitures & MO ttc €uros :*** | | ***13305,66*** | | |

L’ensemble des prix fournis sont indicatif, sous réserve de confirmations des quantités plus précise & de relevés complémentaires.