A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr Zimmermann

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°1158. Le 20 avril 2011

Fournitures &M-O

**Référence** : I.M.E

Vaulx en Velin.

|  |
| --- |
| TRAVAUX de TUYAUTERIE en LT CHAUFFERIE |

Suite à notre visite en date du 19 avril 2011, nous avons le plaisir de vous transmettre notre nouvelle offre de prix pour les travaux de réfection & remplacement de la tuyauterie chauffage pour production ECS.

|  |  |
| --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Px/ht** |
| Dépose d’une conduite tuyauterie acier section DN100, puis pose d’un nouveau tronçon de section identique d’environ 3,50 mètres avec coudes soudés & reprise soudure bout à bout chalumeau. | 1444,00 |
| Réfection du calorifuge en laine de verre épaisseur 30mm avec habillage feuille plastique gris agrafé. | 210,00 |
| Evacuation des tuyauteries déposés & des déchets à la déchetterie | 88,00 |
| **Montant de l’ensemble ht/€uros :** | **1742,00** | |

Cordialement,

Mr ADOUANE