A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr ZIMMERMANN

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°2888 Le 24 octobre 2011

**Référence** : Local Technique

Travaux de production ECS

Collège pro Canuts

Monsieur,

Suite à notre visite sur site nous vous transmettons notre meilleure offre de prix pour les travaux de tuyauteries production d’Eau Chaude Sanitaire.

Dépose d’un ensemble de tuyauteries & de matériel usager & défectueux puis évacuation.

Positionnement des nouveaux appareils de production sanitaire & mise en œuvre des raccordements hydraulique de l’échangeur à plaque avec liaison au ballon de réserve.

Dépose & suppression de la pompe existante sur réseau chauffage.

Reprise avec modification des réseaux eau froide remplissage & bouclage eau chaude sanitaire.

Evacuation des anciennes tuyauteries & remblais divers.

Reprise peinture antirouille de la tuyauterie & remise en pression des réseaux

A notre charge : tubes, coudes réductions, raccords divers & consommables.

|  |  |
| --- | --- |
| Montant de l’ensemble ht/€uros : | 3930,00 |

Cordialement,

Mr ADOUANE