A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : DEVIS N°2977 Le 22 décembre 2011

**Référence** : Réparation réseau chauffage.

SMIDA au 15, rue Louis Michois

|  |
| --- |
| TRAVAUX sur RESEAU CHAUFFAGE |

J’ai le plaisir de vous transmettre notre devis pour des travaux de réparation sur réseau chauffage central.

**DESIGNATIONS des TRAVAUX**

|  |
| --- |
| Après notre visite nous avons constatés les disfonctionnements suivants :  Une pliure sur tube per derrière le radiateur du séjour serait à l’origine du désordre constaté, un manque de circulation du fluide caloporteur.  Pour le second radiateur, en autre celui de la chambre, il semble rait que le tube per soit partiellement obstrué par d’éventuels déchets ou autres produits du même ordre.  **Nous préconisons pour réparation des désordres :**  Pour le radiateur du séjour, de procédé à sa dépose, puis de refaire la réparation du tube plié puis remettre en service.  Pour le radiateur chambre, de mettre sous pression le tube de retour depuis la nourrice situé en placard dans le logement & si le résultat n’est pas satisfaisant, de remplacer le tube depuis la nourrice jusqu’au radiateur (sous réserve de pouvoir récupérer le fourreau sous dalle).  Remplacements de 2 purgeurs d’air automatique sur nourrice situé dans placard logement. |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **PX/Total** |
| Montant Global ht/ de l’ensemble : | 1199,00 |

Salutations,

Mr ADOUANE