A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3061 Le 14 aout 2012

**Référence** : S/station P8MT

5, Mt Gerbier

69120 Vaulx en Velin

|  |
| --- |
| TRAVAUX de CHAUFFAGE |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Dépose d’un coffre de protection bois toute hauteur, pour accéder aux tubes chauffage.  Puis repose de se coffre de protection bois après intervention. | 1ens | 97,40 | 168,20 |
| Remplacement colonne tuyauterie chauffage, liaisons depuis Lgt en Rch en sous dalle vide sanitaire, section 20/27 avec point de vidange. | 1ens | 980,00 | 988,00 |
| Intervention en vide sanitaire pour remplacement des vannes d’isolements départ & retour :  Mise en œuvre par congélation des tuyauteries sur circuit chauffage non étanche en vide sanitaire, | 2ens | 135,00 | 270 ,00 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble : | | | 1426,20 |

Cordialement,

Mr ADOUANE