A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Alain

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3027 Le 16 mars 2012

Travaux Organes d’Isolements.

**Référence** : Local Technique

D.14

Vaulx en Velin 69120

Nous avons le plaisir de répondre à votre demande pour le remplacement de vannes sur réseau chauffage situés en sous station.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| DESIGNATIONS PRODUITS | Qtes | Px/U/ht | Px/global |
| Dépose & remplacement de vannes chauffage :   1. DN 80 2. DN 125 3. DN 150 4. DN 200 | -  2  1  9  2 | -  109,00  125,00  144,00  155,00 | -  218,00  125,00  1296,00  310,00 |
| Montant global de l’ensemble ht/€uros : | | | 1949,00 |

Bien cordialement,

Mr ADOUANE