A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3028 Le 18 avril 2012

Trx Remplts Organes d’Isolements.

**Référence** : B.4 en Vide Sanitaire.

1/9, chemin de la Ferme

Nous avons le plaisir de répondre à votre demande suite à des fuites importante en vide sanitaire, pour la fourniture & le remplacement de vannes sur réseau eau chaude sanitaire & bouclage, situés en vide sanitaire.

|  |  |
| --- | --- |
| DESIGNATIONS PRODUITS | |
| Fournitures, déposes & remplacements de vannes sanitaires avec unions démontable galvanisées situé en vide sanitaire.  L’ensemble comprend :  Démontage des anciens organes d’isolements, tronçonnage des tuyauteries galvanisés, reprise des tuyauteries pour adaptation, puis pose des nouvelles vannes d’isolements avec leurs démontables raccords 3 pièces galvanisées.  Soit un ensemble de 3 vannes :  \*1 Vanne DN 20(20/27)  \*1Vanne DN 32(33/42)  \*1Vanne DN 40(40/49)  Chacune des vannes remplacées sera systématiquement équipés d’un raccord démontable. | |
| Prix global de l’ensemble ht/€uros : | 1080,00 |

Intervention prévue pour le vend 20 avril 2012.

Bien cordialement,

Mr ADOUANE