A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3098 Le 13 novembre 2012

**Référence** : Lgt rénové 1er

5, chemin Malval

|  |
| --- |
| TRAVAUX PLOMBERIE |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Intervention sur colonne d’ECS dans logement en rénovation. Suite à rupture du piquage compteur, situé dans Gaine technique, du à l’intervention d’un plombier sur place (Taravel).  Reprise du piquage, après tronçonnage & mise en œuvre par soudure d’une bobine & vanne d’isolement.  La conduite principale présentant des désordres de structure trop importante, ayant nécessité le remplacement du tronçon principale section 33/42. | 1 | 628,80 | 628,80 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble fourniture & M.O : | | | 628,40 |

Cordialement,

Mr ADOUANE