A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine/Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3121 Le 22 février 2013

(Suite devis 3002 du 01/02/2012)

Travaux suivi par Norman

**Référence** : Travaux Légionnelles

Alliade - Opac Rhone - VEH .

|  |
| --- |
| TRAVAUX RESEAU CHAUFFAGE |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Ensemble de travaux de piquage sur réseaux eau chaude sanitaire, pour contrôle & vérification légionnelle. | 26 | 336,00 | 8736,00 |
| Fourniture & pose d’un raccord union DN50 sur tuyauterie existante | 1 | 69,50 | 69,50 |
| Réalisation de piquage sur réseaux pour vidange aux points bas. | 3 | 166,00 | 498,00 |
| Pose avec fournitures de thermomètre sur ECS & bouclage sanitaire | 2 | 190,00 | 380,00 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble : | | | 9683,50 |

Cordialement,

Mr ADOUANE