A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**13, avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00020 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Norman & Zimmermann

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3196 Le 16 juillet 2013

Suivi par Norman

**Référence** : Trvx Vide Sanitaire

1 au 9, chemin de la Ferme

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtes | DESIGNATIONS TRAVAUX | Px/U/ht |  |
| 30 | Suite à visite sur place :  Réalisation d’un ensemble de travaux de dépose des colonnes d’ECS situé en vide sanitaire depuis collecteur principale.  Coupe & dépose des tuyauteries en acier galvanisé, d’eau chaude & de bouclage sanitaire depuis collecteur principale jusqu’à traversé de dalle, piquage marteau piqueur des dalles béton du rch sur vide sanitaire, à l’intérieure logement rez de chaussé, situé en gaine technique. | 377,20 | 11316,00 |
| 30 | Fournitures & poses de nouvelles vannes d’isolements sur réseaux d’eau chaude & idem sur bouclage avec tés de réglages supplémentaires sur bouclage pour meilleurs contrôles de l’équilibrage de l’installation.  Fournitures & poses des nouvelles tuyauteries acier galvanisé avec soudures à enrobés, conformément au règles de l’art, et identiques à l’existant.  Mise en œuvre de fourreaux sur tuyauteries en traversés de dalles avant rebouchage à effectués, au ciment. | 1855,40 | 55662,00 |
| 30 | Essai & mise en eau des réseaux. | 60,00 | 1800,00 |
| **Montant de l’ensemble fournitures M-O ht/€uros : 2300,60** | | | 68778,00 |

Mr ADOUANE