A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**13, avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00020 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mrs Norman & Zimmermann

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3192 Le 28 juin 2013

**Référence** : V.1 Poste Recyclage

30 Dimitrov

Suivi par Norman /Alain

|  |
| --- |
| TRAVAUX sur RESEAU CHAUFFAGE |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Intervention travaux sur réseau chauffage, pour la dépose d’une pompe & remplacement de celle-ci. | 1ens | 250,00 | 250,00 |
| Dépose de vannes chauffage DN65, puis fourniture & remplacement par vannes papillon de marque Buracco. | 4 | 299,50 | 1198,00 |
| Remplacement par nouvelles vannes 15/21 sur réseau chauffage purge, vidange & prise de pression. | 5 | 95,45 | 477,00 |
| Dépose d’une V3V section DN 80, puis pose de la nouvelle vanne avec brides & raccords liaison. | 1 | 699,00 | 699,00 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble : | | | 2624,00 |

Cordialement,

Mr ADOUANE