A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**13, avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00020 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3173 Le 31 mai 2013

Suivi par Norman

**Référence** : V.10 Les Onchères

Chemin des Verchères

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESIGNATIONS TRAVAUX | Qtes | Px/ht |
| Sous Station :  Intervention pour travaux de dépose & découpe d’un ensemble module Hoval (production d’ECS) de VEH. | 2 | 891,00 x 2  Soit 1782,00 |
| Dépose & d’un ensemble de tuyauteries acier primaire chauffage section DN 65, ainsi que les tuyauteries proximités. | 1ens | 570,00 |
| Pose de vannes papillons DN65 marque Buracco avec pose d’une bride pleine afin d’assurer & garantir l’étanchéité. | 2 | 188,60 x 2  Soit 377,20 |
| Pose de vannes sur réseau d’ECS en sortie de collecteur, DN 50 & 65. | 2 | 188,20 x 2  Soit 376,40 |
| Pose de vannes ¼ tour sur réseau Bouclage d’ECS en sortie collecteur, DN 26 & DN.32 | 2 | 166,10 x 2  Soit 332,20 |
| **Montant de l’ensemble fournitures M-O ht/€uros :** | | **3437,80** |

Mr ADOUANE