A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**13, avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00020 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Norman/Alain

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3178 Le 31 mai 2013

Suivi par Alain

**Référence** : P3SC

4, chemin du Bac

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRAVAUX SANITAIRE en L.T | Qtes | Px/ht |
| Reprise complète d’un piquage sur tuyauterie galvanisé d’ECS DN.50, en DN.15 avec remplacement vanne d’arrêt. | 1 | 135,30 |
| Dépose & évacuation ancien collecteur percé, puis façonnage d’un nouveau collecteur d’ECS galvanisé DN.65 avec 3 départs dont 1 DN.50 & 2 en DN.65.  Pose & mise en place de l’ensemble avec vannes d’isolements ¼ tour. | 1ens | 877,00 |
| Remplacement & pose de vannes ¼ tour avec pose de raccords unions sur les tuyauteries. | 3 | 95 x 3  Soit 285,00 |
| Dépose sur circuit bouclage d’ECS, de la manchette by-pass témoin avec le remplacement des vannes en DN.40 | 2 | 128,00 x 2  Soit 256,00 |
| **Montant de l’ensemble fournitures M-O ht/€uros :** | | **1553,30** |

Mr ADOUANE