A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**13, avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00020 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Norman/Alain

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3179 Le 31 mai 2013

Suivi par Alain

**Référence** : P3SC

4, chemin du Bac

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| TRAVAUX CHAUFFAGE en L.T | Qtes | Px/ht |
| Pose en remplacement d’une bride pleine au dessus de V3V, situé sur circuit chauffage Opac. | 1 | 84,20 |
| Dépose d’une ancienne pompe chauffage DN.65 puis remplacement de celle-ci par la nouvelle pompe DN.50 avec modification tuyauterie. | 1 | 488,40 |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Montant de l’ensemble fournitures M-O ht/€uros :** | | **1** |

Mr ADOUANE