A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr ZIMMERMANN

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Révision devis 3018 Le 15 mai 2013

Du 23/02/2012

Suivi par N.S & Alain

**Référence** : T2 Local Technique

13, ch Auguste Renoir

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| DESIGNATIONS TRAVAUX | Qtes | Px/ht |
| PANOPLIE d’EAU CHAUDE SANITAIRE :  Intervention sur réseau eau chaude sanitaire, dépose de la panoplie existante,  dépose de l’ensemble des organes d’isolements & réglages, de l’ensemble de la tuyauterie de la panoplie défectueuse.  Remplacement des vannes ¼ tour, des clapets de retenues des dilatoflex…en tuyauterie galvanisé section DN 40 (40/49), façonnage de collecteurs.  Mise en place de thermomètres sur ECS & bouclage, des brides, unions & autres organes d’isolements & réglages. | 1ENS | 2390,00 |
| Découpe en fond de tuyauterie sur départ eau chaude sanitaire 50/60 & bouclage 26/34 Galvanisé, suite à fuite sur fond bombés, puis mise en place avec soudures enrobés des pièces avec mise en œuvre de vidange point bas. | 2 | 318,00 x 2  Soit 636,00 |
| Mise en œuvre selon traçage ensemble sur place lors de notre visite sur place de thermomètres situé sur départ eau chaude & bouclage sanitaire. | 2 | 144,00 x 2  Soit 288 |
| Réseau d’ECS comprenant la dépose des collecteurs existants avec ses 3 circuits D & R, ainsi que l’ensemble des vannes départ & retour d’ECS/bouclage, depuis tube PVC pression HTA, jusqu’à sortie collecteur vers distribution réseau.  Façonnage & mise en œuvre des nouveaux collecteurs en tube galvanisé section ECS 70/76 & bouclage 33/42, pose de nouvelles vannes & raccords unions | 1 | 1887,70 |
| Suppression sur réseau ECS en plafond, d’un by-pass en acier galvanisé section 70/76, soudure de bobine & pose de 2 nouvelle vannes ¼ tour DN.65. | 1 | 188,45 x 2  Soit 376,90 |
| **Montant de l’ensemble fournitures M-O ht/€uros :** | | **5578,60 €** |

Mr ADOUANE