A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine/Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3133 Le 13 mars 2013

**Référence** : PH6

4, Pierre Dupont

|  |
| --- |
| TRAVAUX RESEAU CHAUFFAGE |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Dépose d’un ensemble de vases reliés au réseau chauffage, puis évacuation de ceux-ci.  Alimentation en eau froide depuis tube existante, pour alimentation du nouveau maintien de pression à installer.  Mise en place du nouveau maintien de pression & raccordement des liaisons hydraulique eau froide & remplissage réseau retour. | 2  1 | 140,00  790,00 | 280,00  790,00 |
| Remplacement de vannes sur circuit chauffage, dépose des vannes existantes & mise en œuvre des nouvelles vannes ((fournis par Cofély).  Section DN 150  & sur bouteille de mélange :  Section DN 150  // // 125  // // 65 | 3  2  2 | 288,00  288,00  235,00 | 864,00  576,00  470,00 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble : | | | 2980,00 |

Cordialement,

Mr ADOUANE