A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine/Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3136 Le 13 mars 2013

**Référence** : P3SC

5/8, Bac

|  |
| --- |
| TRAVAUX RESEAU SANITAIRE |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Travaux de tuyauterie sanitaire pour modification de la distribution du réseau d’ECS.  Réalisation d’une petite panoplie à bonne hauteur, avec pose pompe & des organes d’isolements en amont & aval de la pompe. | 1 | 1388,40 | 1388,70 |
| Réalisation du By-pass en tube acier galvanisé section DN 40, avec pose & fournitures de vannes avec manchette de contrôle. | 1 | 377,60 | 377,60 |
| Pose d’un thermomètre de type thermo-plongeant. | 1 | 90,0 | 90,00 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble : | | | 1856,30 |

Cordialement,

Mr ADOUANE