A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine/Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3135 Le 13 mars 2013

**Référence** : P3SC

4, Bac

|  |
| --- |
| TRAVAUX RESEAU CHAUFFAGE V3V |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Intervention sur réseau chauffage pour la dépose d’un ensemble de tuyauterie & d’une vanne 3 voies DN.65 sur circuit départ.  Dépose de la tuyauterie & de la vanne 3 voies ainsi que des tuyauteries. | 1ens | 284,20 | 284,20 |
| Façonnage avec préparation & pose des nouvelles manchettes de liaison brides à souder avec réductions vallourec.  Pose de la vanne 3 voies à bride DN.65 & assemblage de l’ensemble.  Essai & mise en eau réseau. | 1ens | 1460,80 | 1460,80 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble : | | | 1745,00 |

Cordialement,

Mr ADOUANE