A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Nadine/Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis N°3139 Le 13 mars 2013

**Référence** : P3SC

5/8, Bac

|  |
| --- |
| TRAVAUX RESEAU SANITAIRE |

Nous avons le plaisir de vous transmettre notre meilleure offre de prix pour les travaux suite descriptifs ci-contre.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Désignations des travaux** | **Qtes** | **Px/U/ht** | **Px/ht** |
| Travaux pour la mise en place d’un maintien de pression, à poser & à installer à l’endroit définit. | 1 | 790,00 | 790,00 |
| Mise en œuvre d’une alimentation en eau froide pour raccorder le hydrauliquement en tube acier galvanisé section ¾ à ½. | 9 | 44,20 | 397,80 |
| Dépose d’un ensemble de vase situé au même emplacement que le futur maintien de pression, & évacuation de l’ensemble. | 7 | 78,70 | 550,90 |
| Montant total ht/€ de l’ensemble : | | | 1738,70 |

Cordialement,

Mr ADOUANE