A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**13, avenue de l’Europe 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00020 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Norman

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : Devis 3228 Le 09 octobre 2013

Suivi par Alain & Norman

**Référence** : E.22

Chemin du Puits.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Qtes | DESIGNATIONS TRAVAUX | Px/U/ht |  |
| 1ens | Fournitures d’équerres de type Muppro & mise œuvre d’un ensemble de fixation pour renforcement des pompes bouclages, suite à ruptures fixations des silentblocs de soutien & d’affaissements des pompes. | 472,40 | 472,40 |
| 1ens | Fournitures tubes & raccords cuivre pour reprise des tuyauteries ECS bouclage en amont & aval des pompes, suite la à détérioration & à l’affaissement de l’hydraulique. | 566,00 | 566,00 |
| **Montant de l’ensemble fournitures M-O ht/€uros :** | | | **1038,40** |

Mr ADOUANE