##### Ste COFELY Tel 04 72 04 25 27

**12, rue jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin** Remise à jour le 11 mai 2011.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Référence & adresse** | **Nature des Travaux** | **Prix/ht/€** |
| 21, ch de la ferme  (Hall d’entrée)  Devis n°940 du 09/09/2010 | Remplacement d’une vanne ¼ de tour réseau chauffage située en plafond section 50/60. | 645-- |
| Dr Bélouda Rch  7, ch Albert Camus  Devis n°941 du 09/09/2010 | Remplacement d’une colonne ECS section 33/42 dans GT intérieur logement, jusqu’au vide sanitaire. | 1055-- |
| Mme Zémmit Rch  7, ch des Rames  Devis n°788 du 3/07/2010 | Remplacement d’une colonne ECS (bouclage) section 22, situé dans GT cuisine, jusqu’au sous sol. | 918-- |
| Bat en désamiantage  15, ch des Plates  Devis n°943 du 9/09/2010 | Dépose & remplacement d’une colonne EF galvanisé section 33/42 situé en GT palière, entre 5 & 6ème niveau. | 675-- |
| Vide Sanitaire  2, ch du gd Bois  Devis n°942 du 9/09/2010 | Dépose & remplacement de vannes défectueuses en vide sanitaire sur colonne réseau chauffage Qtes 3.  Réparation tuyauterie percé sur colonne. | 1195-- |
| Amougou 5ème / Oualicel 6ème  7, rue Voltaire  Devis n°395 du 9/06/2010 | Passage de dalle tuyauterie chauffage section 15/21. | 495-- |
| Oueslati / Chehbi 5/6ème  7, rue Voltaire | Passage de dalle tuyauterie chauffage section 15/21. | 495-- |
| Dynacité  7, ch Hector Berlioz | Remise en état d’une climatisation & mise en service de l’ensemble des appareils.(devis n°810 du 17/07/2010) | 768,30-- |
| Chaufferie Cofely (Event) | Travaux de tuyauteries pour mise à l’air libre d’évent, soudure & adaptation des tubes posés. | 344-- |
| La Grappinière  Fiche d’inter du 24/02/2011 | Mise de colliers spéciaux de réparations sur tuyauteries  aciers section DN200 réseau primaire en caniveau. | 180-- |
| S/Station  15, rue Paul Eluard  Devis n°944 du 20/09/2010 | Intervention en local S/station réseau chauffage, reprise & remplacement tuyauterie DN 100 avec bride acier soudé, & piquage sur collecteur. | 995-- |
| I.M.C Fiche du 21/12/10  Local Handicapé  Foyer Malval  5, ch de Malval | Travaux de recherche du problème sur alimentation d’ECS, contrôle, vérification conduites, des organes d’isolements, purge des réseaux etc… - 2 personnes 6 heures à 38€/h | 456-- |
| Vide Sanitaire Fiche du 17/12/10  5, ch du Mt Gerbier | Pose d’une pompe sur circuit chauffage situé en vide sanitaire, avec pose de vanne d’isolements amont/aval | 445-- |
| Mlle Le Guen Fiche du 31/01/11  1, rue des Verchères Lgt n°1228 | Intervention sur réseau chauffage, suite à désordre de bruits pose de 2 dilatoflex section 15/21 sur colonne montante. | 380-- |
| Trx Caniveau Fiche du 22/02/2011  5, ch de Godille (suite accord tél) | Intervention sur réseau chauffage caniveau sortie bâtiment, remplacement tuyauterie percée section DN100 (90/102) | 760-- |
| S/Station Bt H3 Fiche du 15/03/10  3, rue Marius Pied  L a Grappinière | Intervention pour réparation fuite réseau chauffage, circuit sortie échangeur, remplacement tronçon tuyauterie avec coude union 50/60 & reprise soudure. Fiche d’inter du 15/03/2011. | 680-- |

**COFELY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Référence & adresse** | **Nature des Travaux** | **Px/ht/€** |
| S/Station Bt M1 Fiche du 15/03/11  1, rue Stanislass Bozzi  La Grappinière | Travaux Idem Bt H3 ci-dessus. | 680-- |
| S/Station Bt K1 Fiche du 9/02/11  1, rue Georges Geoffray  La Grappinière | Intervention pour réparation fuite réseau chauffage, circuit sortie échangeur, tuyauterie défectueuse, remplacement tuyauterie avec bride à souder section 50/60 | 728-- |
| S/Station Bt C.Est Fiche du 4/02/11  Rue André Werth | Réparation sur réseau chauffage, en après midi jusqu’à fin de soirée environ 22 heures. Temps passé : (8 heures à 40/€) | 320-- |
| 11, rue E.Hénaff (allée 3)  Devis n°1128 du 24/01/2011 | Réparation & remplacement colonne ECS & bouclage.  (voir devis n°1128 du 24/01/2011) | 5972-- |
| 11, rue E.Hénaff (allée 3)  EL-Abd 2ème GT coté gardienne. | Réparation &remplacement tronçon colonne ECS bouclage, chez Mme El-Abd coté gardienne au N+ 2 | 495-- |
| 11, rue E.Hénaff (allée 3)  Ismail-Dool Rch sur VS. | Réparation de la colonne bouclage ECS en vide sanitaire. | 675-- |
| Mas du taureau LT  2, rue des Grolières  Devis n°1089 du 10/11/2010 | Remplacement d’une pompe en LT donnant sur rue des Grolières, avec modification tuyauteries.  Suite devis n°1089 du 10/11/2010 | 1260-- |
| Local Gardienne ( sept 2010)  1, ch du Corbusier | Remplacement d’une colonne chauffage local gardienne vers VS en sous sol section 20/27 | 918-- |
| VS (devis n°988 du 26/10/10)  1, ch du Corbusier | Réparation & remplacement colonne ECS en vide sanitaire tuyauterie galvanisé section 33/42. | 1055-- |
| V.S (Suite appel tel Nadine)  5, ch Mt Cindre. (Gardien Mr Sliman)  Fiche d’octobre 2010 | Réparation tuyauterie en vide sanitaire d’une colonne chauffage acier. | 918-- |
| Vide Sanitaire  4, ch du Mt Pilat  Fiche du 19/04/2011 | Pose d’une pompe & raccordement sur réseau bouclage d’ECS, avec vannes d’isolement en amont & aval.  Raccordement électrique avec voyant tableau extérieur. | 588 |
| Pole UP (Devis n°1149 du 18/04/2011)  14, ch des Plates Fiche du 28/04/11 | Intervention pour modifications des radiateurs & de la tuyauterie pour couvrir trace non peinte sur mur. - Qtes 4 | (273x4)  1092-- |
| LT - P6MT Fiche du 28/04/11  Mt Pilat | Reprise d’une tuyauterie soupape sur réseau chauffage, coupe du tube sortie soupape sectionDN50 & remplacement du tube. | 230-- |
| LT Fiche du 15/04/2011  Mas du taureau | Reprise fuite sur réseau chauffage, piquage section 15/21 sur tuyauterie DN100, remplacement du tube & vanne 15/21. | 277-- |
| Michard/Souiri/Peyré  7, Paul Eluard Fiche du 14/03/11 | Passage de dalle colonne chauffage acier en SDB, sur 3 niveaux  Fiche d’intervention du 14/03/2011 Soit 2 colonnes | (2x495)  990-- |
| Lgt Etudiant ‘Gardien Mr Nacha)  15, ch des Plates.  Fiche du 28/02/2011 | Passage de dalle colonne chauffage acier en SDB.  Reprise & modification tuyauterie radiateur 15/21 car raccorder sur ancienne colonne, déposé & évacuée. | 495--  90-- |
| Krasniqi 5ème Fiche 23/02/11  10, ch de la Ferme | Réparation avec reprise d’une colonne chauffage, situé dans une chambre. | 304-- |
| VS Fiche du 21/02/2011  N° 1, 2 & 4 ch du Mt Pilat | Remplacement en vide sanitaire d’un ensemble de vannes avec reprise filtage dont : 3 en 15/21, 2 en 26/34 & 1 en 33/42. | 396-- |
| LT Fiche du 09/12/2010  3, ch des Rames | Intervention en LT sur réseau chauffage, pose & raccordement d’un compteur d’énergie, tuyauterie acier. | 577-- |

**COFELY**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Grand Lyon Habitat  5, ch Pierre Drevet  Fiche d’inter du 17/11/2010 | Passage de dalle colonne chauffage, depuis rez de chaussé au vide sanitaire en sous sol. | 918-- |
| Amamachi / Local Poubelle  2, ch des Rames  Fiche d’inter du 15/11/2010 | Passage de dalle colonne chauffage en SDB, du rez de chaussée à local poubelle.  Pose de 2 vannes d’isolements avec démontables | 918--  145-- |
| Mr Ripert Fiche du 14/12/10  30, Ave Georges Dimitrov | Intervention pour modification de tuyauteries départ & retour radiateur séjour, reprise des fixations radiateur. | 170-- |
| L.T Fiche du 18/11/10  2, rue des Maraichers | Remplacement d’une pompe double DN80, avec modification & reprise des tuyauteries. (2 brides DN80, 2 réduc & joints ) | 1260-- |
| Mme Vavre 6ème Tél :04 26 01 42 66  1, ch du Corbusier | Colonne en passage de dalle chauffage |  |