##### Ste COFELY Tel 04 72 04 25 27 PERIODE 2010 - début 2011

**12, rue jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nom & adresse | Trx fait le | Désignation & nature des Trx | B.C n° | Px/ht/€ | Observations - Info |
| Amougou 6ème/Oualice 5ème  & Chehb 4ème.  Devis 395 du 09/06/2010 |  | Passage de dalle réseau chauffage section 15/21 depuis 4/5 & 5/6ème. |  | 495,00 |  |
| Dr Bélouda au Rch  7, ch Albert Camus |  | Passage de dalle ECS depuis vide sanitaire à intérieur cabinet du médecin Rch, section DN 32 cuivre. |  | 1055,00 |  |
| V.8 Sous Station  rue Berlioz |  | Travaux de panoplie réseau chauffage en LT.  A vérifier si travaux ont été FAIT ! |  |  |  |
| Vide sanitaire  2, chemin Malval |  | Fuite en vide sanitaire, réseau chauffage & sanitaire, chgt vannes & reprise tuyauteries soudures. |  |  | Dératisation, car aperçu des Rats (Alain) |
| Ilot I S/Station  rue du Mébout |  | Chgt tuyauterie sur échangeur (ballon) en cuivre 28 & bouclage ECS, chgt Rbs, 4 à 6 coudes.. |  |  |  |
| Mme Zemmit Rch/Sous sol  7, ch des Rames  Devis 788 3/07/2010 |  | Passage de dalle colonne ECS(bouclage) en 22 cuivre, situé dans GT cuisine, jusqu’au sous sol. |  |  |  |
| Bt en Désamiantage GT 5/6ème.  15, ch des Plates |  | Passage de dalle réseau EFS, situé en GT palière, en section 33/42 Galvanisé, soudure enrobé(jaune). |  |  |  |
| Oueslati/ Chehbi 5/6ème  7, ch Voltaire |  | Idem ci-dessus. |  |  |  |
| Dynacité devis810 du 17/07/10  7, ch Hector Berlioz |  | Travaux de remise en état d’une climatisation, puis mise en service des appareils. |  | 768,30 |  |
| Chaufferie (Event)  12, rue Jean Corona |  | Mise en œuvre de tube pour mise à l’air libre des évents, travaux pose soudures & fournitures. |  | 344,00 |  |
| La Grappinière  Fiche d’inter du 24/02/11 |  | Pose de colliers de spéciaux de réparations sur tubes caniveau DN 200 réseau primaire. |  | 180,00 | Travaux avec Norman  Inter à 2 pers (3hx2) |