# STE COFELY Fiche Solde Travaux du : 04/02/2010

& 04/03/2010

### Nadine /Adouane Mise à jour le : 17/03/2010

|  |
| --- |
| ***REMPLACEMENTS RADIATEURS*** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Noms & Adresse*** | ***Téléphone*** | ***Travaux à Effectuer*** | Infos Divers- RV-Remarques |
| AGOSTINO 6,ch C. Debussy | 06 26 86 49 24 | Radiateur SDB  11H 750 X 450 | OK Fait |
| KANTAM 7 ch Hector Berlioz |  | Lieux à confirmer | Personne Hospitalisé Vinatier |
| GARNIER 10 ch C.Debussy  (Gardienne) | 06 50 71 41 23 | Lieux à confirmer | Refuse son radiateur  (Le dit trop petit) |
| TORTENESSE  7 ch des Rames | 06 76 81 97 82  Soit 2  Radiateurs | Radiateur SEJOUR 22H 900 X 900 Radiateur CHAMBRE  21H 600 X 1350 | OK Fait  23/02/10t |
| EL-OUARRAKI 2ème  4 ch du Bac | 06 99 25 59 15 | Radiateur SALON  11H 750 X 700 | OK Fait  01/02/10 |
| HALMIED 12 ch C.Debussy |  | Radiateur SALON  11H 750 X 800 |  |
| LATIN 4 ch C.Debussy | 06 68 05 09 51 | Radiateur SEJOUR  11H 750 X 1000  Mis 1 21H750X1000 à la place du 11H | OF Fait  03/02/10  1Radiateur 21 H750X1000  au lieu du 11H750X1000 |
| ADJE WOKA Rch  11 Hector Berlioz  (Interphone n°1) | 06 12 40 67 54 | Radiateur CHAMBRE  11H 750 X 1000 | OK Fait  29/01/10 |
| NARANJO 7 ch Hector Berlioz | 06 10 45 03 91 | Radiateur CUISINE  11H 750X1000  Radiateur CHAMBRE  21 h 750 x 1000 | OK Fait  03/02/10 |
| BOUZIANE 11 Hector Berlioz | 06 46 51 85 06 | Radiateur CUISINE  11H 750 X 450 | OK Fait |
| KENGUELEOUA 2ème  13 ch Berlioz  (Interphone n°11) | 06 17 96 93 94 | Radiateur SALON  11H 750 X 1000 | OK Fait  01/02/10 |
| BIQUE 9 ch Berlioz  (Ex N KAMBO) | 06 76 18 88 14 | Radiateur SDB  11H 750 X 450 | OK Fait  01 :02 :10 |
| ABDI 2ème (Interphone n°10)  4 ch C. Debussy | 06 65 49 46 70 | Radiateur CHAMBRE  21H 750 X 600 | OK Fait  29/01/10 |
| MERGHEM 5ème 15 ch Hector Berlioz | 06 68 74 27 33 | Radiateur CHAMBRE  11H 750 X 1000 | OK Fait  28/01/10 |
| AMARNI 1er 6 ch Grand Bois  URGENT | 06 76 72 29 39  (Mme Guéchi) | Radiateur SDB  21H 750 X 450 | OK Fait 28/01/10 |

|  |
| --- |
| REMPLACEMENTS COLONNES |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Noms & Adresse*** | ***Téléphone*** | ***Travaux à Effectuer*** | ***Informations divers & RV*** |
| Local ETS de Nettoyage  1 Onchère Rch | 04 72 04 92 43  **Tel du Gardien :**  **06 74 83 23 32** | Passage de Dalle S/sol - Rch | En attente nettoyage  Sous-sol innondé. |
| PIVERT 3ème  1 ch Grand Bois | 04 72 04 13 64  06 73 82 35 57 | Fuite piquage Départ chambre | OK Fait  28/01/10 |
| CHOUIA 10ème  5 ch Grand Bois | 06 16 82 30 56 | Fuite piquage Départ Chambre | OK Fait  03/02/10 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

OBSERVATIONS :

|  |  |
| --- | --- |
| N O M S | OBSERVATIONS sur TRAVAUX à EFFECTUER |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |