A D O U A N E

**Sarl GENIE CLIMATIQUE**

## THERMIQUE ET SANITAIRE

**4, rue Jacques Prévert 69140 Rillieux la Pape**

**Tél/Fax : 04 78 88 55 47 - Mobile : 06 09 52 86 51**

# N° SIRET : 504 138 124 00012 – APE 4322A RCS de LYON

### A l’attention de Mr Zimmermann

##### Ste COFELY

**12, rue Jean Corona**

**69120 Vaulx en Velin**

**Objet** : OFFRE DE PRIX Le 13 février 2013

**Référence** : Travaux de Chauffage.

Tarif applicable au : 2013.

Selon accords des parties.

**LOCALISATION Etage :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignations des Travaux (fourniture & M-O)** | **Détails sections** | **Px/U/ht/€uros** |
| Remplacement de colonne montante | 15/21 | 735€ |
| // // // | 20/27 | 735€ |
| // // // | 26/34 | 735€ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Remplacement de colonne montante | 33/42 | 880€ |
| // // // | 40/49 | 880€ |
| // // // | 50/60 | 880€ |

**LOCALISATION Rch & Vide Sanitaire :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignations des Travaux (fourniture & M-O)** | **Détails sections** | **Px/U/ht/€uros** |
| Remplacement Nappe Rch & Vide sanitaire | 15/21 | 988€ |
| // // // | 20/27 | 988€ |
| // // // | 26/34 | 988€ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Remplacement Nappe Rch & Vide sanitaire | 33/42 | 1295€ |
| // // // | 40/49 | 1295€ |
| // // // | 50/60 | 1295€ |

Ste ADOUANE

Suite page - 2/2

**LOCALISATION Logement :**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Désignations Travaux ( M-O) & consommable** | **Détails sections** | **Px/U/ht/€uros** |
| Travaux main d’œuvre radiateur | Toutes sections | 230€ |
| Vidange colonne, remise en eau avec purge en point haut | // | 90€ |
| Fourniture radiateur | Tous modèles | 135€ |
| Fournitures consommables, raccords, tubes… | Toutes sections | 75€ |
| Montant global travaux remplacement radiateur : | | 530,00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Reprise piquage radiateur | 12/17 à 15/21 | 255€ |
| Remplacement robinet D &/ou R radiateur Unitaire | // | 70€ |
| Vidange colonne, remise en eau avec purge en point eau |  | 90€ |
| Déplacement sur intervention |  | 30€ |
| Chgt robinet radiateur avec appareil à geler | 12/17 à 15/21 | 125€ |

Nos interventions sont réalisées par un personnel très qualifiés maîtrisant parfaitement la soudure chalumeau, arc & tig, toutes sections.

Reprise peinture antirouille, essais sous pression, contrôle d’étanchéité.

A notre charge consommable: Gaz oxygène, acétylène & autres, métal d’apport, joint filasse geb …

Dans l’attente, nous vous prions de recevoir, Monsieur, nos sincères salutations distinguées.

Monsieur ADOUANE